## Slide 1: 二、建築平面圖的繪製
(一) 通則
(二) 建築平面圖圖面的繪製方法
(三) 建築平面圖的尺寸標示
(四) 建築平面圖的材料標示
(五) 平面圖的圖名與圖名號標示
(六) 建築平面圖的查核作業

## Slide 2: (一) 通則
建築平面圖的定義
(A)平面圖的意義
(B)建築平面圖的意義
比例尺
建築平面圖的圖面內容
圖面的線條

## Slide 3: (A)平面圖的意義

## Slide 4: (B)建築平面圖的意義

## Slide 5: 平面圖的線條粗細與用途

## Slide 6: (二)建築平面圖圖面的繪製方法
其一是建築平面圖的圖面繪製作業，這部分屬於建築製圖的範疇。
另一是針對圖中各構件的位置、形狀尺寸與材料名稱的標示，這部分屬於施工圖表達的範疇。
圖形繪製→位置尺寸標示→形狀尺寸標示→材料名稱標示→圖名與相關符號標示→查核作業等步驟進行。

## Slide 7: 建築平面圖繪製步驟

## Slide 8: 建築平面圖繪製步驟

## Slide 9: (三)建築平面圖的尺寸標示
尺寸標示的最主要意義是用來表示建築物中各構件的位置與形狀之用
必須清楚又完整
不會產生多餘的不適尺寸
標示結果不但要容易理解
能正確無誤地按圖施工

## Slide 10: 尺寸標示的通常方式
黑點
打圈
斜短線
箭頭

## Slide 11: 建築平面圖中尺寸的標示方法
構件位置的標示方法
外牆上構造物的位置尺寸標示
外牆內部的構造物位置尺寸標示
構件形狀的尺寸標示方法
(A)柱子形狀的尺寸標示
(B)牆形狀的尺寸標示
1.外牆形狀的標示
2. 內牆形狀的標示
(C)視構件的形狀尺寸標示

## Slide 12: 平面圖中位置尺寸的標示方法

## Slide 13: 閉合尺寸標示原則

## Slide 14: 柱形狀標示的方法

## Slide 15: 內牆形狀標示順序與方法

## Slide 16: 平面圖中欄杆形狀的標示

## Slide 17: (四)建築平面圖的材料標示
剖構件的材料標示
一般都是以圖面符號來表示
以 表示混凝土材料而以表 示砌紅磚牆
視構件的材料標示
(1)地面的粉刷材料，以空間名稱與編號表示
(2)欄杆或裝修體的材料，以說明線引出並寫上材料形狀與名稱表示

## Slide 18: (五)平面圖的圖名與圖名號標示
圖名與圖名號的繪製
圖內名稱符號的標示
(1)構架的編號方法
(2)門窗的編號方法
(3)外牆剖面詳圖的符號編法
(4)空間名稱與符號的編法
(5)細部設計大樣詳圖的符號編法
(6)其他符號的編製

## Slide 19: 構架基準線的編號方法

## Slide 20: 門窗的符號編法

## Slide 21: 外牆剖示符號的編製

## Slide 22: 詳細圖圖號的形式

## Slide 23: 空間名稱與其他符號的編法

## Slide 24: 平面圖的範例

## Slide 25: (六) 建築平面圖的查核作業
圖面繪製的查核
圖面中位置尺寸標示的查核
（1）圖面中尺寸查核的系統
（2）查核作業的方法
形狀尺寸之查核
材料的查核
圖名、圖號查核
記錄與處理方式

## Slide 26: 圖面外尺寸系統

## Slide 27: The End