## Slide 1: 五、樓梯剖面詳圖的繪製
(一) 通則
(二) 樓梯剖面詳圖的圖面繪製
(三) 樓梯剖面詳圖的位置標示
(四) 樓梯剖面詳圖的材料標示
(五) 樓梯構造注意事項
(六) 樓梯剖面詳圖的查核

## Slide 2: (一) 通則
比例尺
1/50、1/30、1/20，一般採用比例尺1/30
樓梯剖面詳圖的意義
圖面數量
圖面表達的範圍
樓梯剖面詳圖的圖面數量
樓梯剖面詳圖的圖名標示

## Slide 3: 樓梯剖面詳圖的圖面範圍

## Slide 4: (二)樓梯剖面詳圖的圖面繪製
繪製順序採由最底層至最頂層的順序進行，且由圖面左側構件往右逐漸完成。
先繪製基準線
繪製內外牆的剖構體部分
繪製樓梯本體部分
繪製視構件部分

## Slide 5: 樓梯剖面詳圖的圖面繪製

## Slide 6: 繪製順序一︵先繪剖體 ︶
A
B
RF
2F

## Slide 7: 繪製順序二︵後繪視體 ︶
A
B
RF
2F

## Slide 8: 繪製順序︵局部 示意 ︶
A
B
RF
2F

## Slide 9: (三)樓梯剖面詳圖的位置標示
構件位置的尺寸標示
形狀尺寸的標示方法
1. 剖構件材料標示
(1)剖構體的材料標示
(2)粉刷體的材料標示
2. 視構件的材料標示
與立面圖的方法完全相同

## Slide 10: 樓梯剖面詳圖的位置標示

## Slide 11: 樓梯剖面詳圖的形狀標示

## Slide 12: (四)樓梯剖面詳圖的材料標示
樓梯材料標示的順序
應以有序的標示順序為宜
材料標示
欄杆與扶手等的構造設計特別，而有另行繪製大樣詳圖的需要時，通常是以大樣詳圖符號標示，其餘材料標示方法與外牆剖面詳圖相同

## Slide 13: 樓梯材料標示的順序

## Slide 14: 樓梯剖面詳圖的材料標示

## Slide 15: (五)樓梯構造注意事項
級高、級深的規定
補強樑構造
外牆開口構造
滴水線構造
扶手構造

## Slide 16: 樓梯轉折處的補強筋構造

## Slide 17: 大梁下降至轉臺下之構造

## Slide 18: 上下梯階級面處的構造

## Slide 19: 樓梯剖面詳圖的範例

## Slide 20: (六)樓梯剖面詳圖的查核
圖面查核
位置說明的查核
形狀的查核
材料標示的查核
符號與圖名之查核

## Slide 21: The End