## Slide 1: 九、牆配筋詳圖的繪製
(一) 通則
(二) 牆配筋詳圖的繪製
(三) 牆配筋注意事項
(四) 牆配筋圖面的查核

## Slide 2: (一) 通則
比例尺與圖面表達方式
牆配筋詳圖的比例尺通常為1/30。圖面表達均以剖面標準詳圖方式表現，牆的剖體範圍最好是包括牆上下端相連接構造體（梁或版） 。
圖面的數量
圖面數量的決定，是依據結構平面圖中RC牆的編號類別而定，每一種牆編號均應繪製一個標準配筋圖面，但若結構計算書中顯示的牆厚及配筋量相同時，可共用同一個圖面表示。

## Slide 3: (二) 牆配筋詳圖的繪製
1.
圖
面
線
條
的
繪
製 2.
圖面的標示

## Slide 4: (三) 牆配筋注意事項
牆與梁接頭的鋼筋處理
牆與牆交接點的鋼筋處理
牆上開口補強

## Slide 5: 牆與牆接點的補強配筋

## Slide 6: 牆開口的補強配筋

## Slide 7: 牆開口的補強配筋

## Slide 8: (四) 牆配筋圖面的查核
圖面數量的查核
圖面線條的查核
圖面標示的查核
圖名與圖名號的查核

## Slide 9: The End