## Slide 1: 四、外牆剖面詳圖的繪製
(一) 通則
(二) 外牆剖面詳圖的圖面繪製
(三) 外牆剖面詳圖的材料標示
(四) 外牆構造注意事項
(五) 外牆剖面詳圖的查核

## Slide 2: (一) 通則
外牆剖面詳圖的比例尺1/50、1/30、1/20，一般採用比例尺1/30
剖面圖的意義
外牆剖面詳圖的意義
圖面中之線條
圖名與圖號
外牆剖面詳圖圖面數量的決定
剖示符號的標示

## Slide 3: 剖面圖的意義

## Slide 4: 外牆剖面詳圖的意義

## Slide 5: 剖面圖中線條的涵義

## Slide 6: 線條的分類

## Slide 7: 外牆剖面詳圖數量之決定

## Slide 8: 剖示符號的意義

## Slide 9: (二)外牆剖面詳圖的圖面繪製
圖面繪製→位置尺寸說明→形狀尺寸說明→材料說明→圖名與圖名號等符號標示→施工圖面查核作業
外牆剖面詳圖的圖面繪製
(1) 圖面範圍
(2) 圖面繪法
外牆剖面詳圖之尺寸標示
(1) 位置尺寸的標示
(2) 形狀的尺寸標示

## Slide 10: 外牆剖面圖之繪製順序

## Slide 11: 外牆剖面圖的位置標示

## Slide 12: 外牆剖面詳圖形狀的標示順序

## Slide 13: 形狀標示的方法

## Slide 14: (三)外牆剖面詳圖的材料標示
材料標示的順序
材料標示的方法
1. 剖構件材料標示
(1)剖構體的材料標示
(2)粉刷體的材料標示
2. 視構件的材料標示
與立面圖的方法完全相同

## Slide 15: 外牆剖面剖面詳圖中粉刷線的標示順序

## Slide 16: 外牆剖面詳圖材料的標示方法

## Slide 17: (四)外牆構造注意事項
開口上方構造物下緣滴水線
門窗眉樑與窗臺板構造
屋頂排水與女兒牆防水收頭
地面層排水溝構造

## Slide 18: 滴水線構造

## Slide 19: 開口眉樑構造

## Slide 20: 女兒牆防水層收頭

## Slide 21: 水溝構造

## Slide 22: 陰井構造

## Slide 23: 外牆剖面詳圖範例

## Slide 24: (五)外牆剖面詳圖的查核
圖面數量的查核
針對一層平面圖或索引圖中的外牆剖示符號進行對照查核
圖面的查核
依序為：圖面繪製→位置尺寸標示→形狀尺寸標示→材料標示→符號註記等

## Slide 25: The End