## 工程估價單
工程估價單
以下提供一個建案完整之工程估價單範例，供參考使用，可做為「工程發包」、「編製合約」
、「編製預算及結算」用，單價部份請參閱「CSI 見築現場」第六冊「營建成本管理」。
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 1 頁共 19 頁
項次 | 施工項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
壹 | 建築工程
一 | 假設工程 | 式 | 1
二 | 基礎工程 | 式 | 1
三 | 土方工程 | 式 | 1
四 | 結構工程 | 式 | 1
五 | 裝修工程 | 式 | 1
六 | 門窗工程 | 式 | 1
七 | 設備工程 | 式 | 1
八 | 雜項工程 | 式 | 1
九 | 景觀工程 | 式 | 1
壹 建築工程 小計
貳 | 水電工程
一 | 建築物水電工程 | 式 | 1
二 | 自動化設備（弱電設備） | 式 | 1
三 | 外牆燈光照景工程 | 式 | 1
壹＋貳 小計
參 | 工程管理費
一 | 運什費 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
二 | 勞工安全衛生費 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
三 | 營造綜合保險費 | 式 | 1
四 | 利潤及管理費 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
參 小計
壹＋貳＋參 小計
肆 | 營業稅 | 式 | 1
合計
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 2 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
一 | 假設工程
1 | 正面 H＝3.0m 高圍籬新作 | m | 60 |  |  | 鈑厚 1.0m/m
2 | 左右兩側及後面 H＝3m 高圍籬新作 | m | 85 |  |  | 鈑厚 1.0m/m
3 | 鄰房側 H＝2.4m 圍籬新作 | m | 45 |  |  | 鈑厚 0.4m/m
4 | 防溢座 H60*W30cm（含3000Psi混凝土） | m | 145
5 | 防溢座 H30*W15cm（含 3000Psi混凝土） | m | 45
6 | 寬度 12m 日式施工大門新作 | 樘 | 1 |  |  | 高度 6m
7 | 寬度 12m 大門新作 | 樘 | 1 |  |  | 高度 1.8m
8 | 寬度 8m 大門新作 | 樘 | 1 |  |  | 高度 1.8m
9 | 安全走廊新作 Ｗ＝1.5m | m | 60 |  |  | 正面
10 | 圍籬綠化工程 | m2 | 204 |  |  | 密植栽
11 | 圍籬帆布電腦輸出美化圖案 | m2 | 170
12 | 工程告示牌 | 座 | 1
13 | 安全標語含工地安全守則 | 式 | 1
14 | 圍籬綠化維修 | 次 | 5
15 | 照明燈 | 盞 | 8
16 | 警示燈 | 盞 | 24
17 | 工地臨時水電設備費 | 式 | 1
18 | 臨時水電費 | 月 | 32
19 | 電話費 | 月 | 32
20 | 活動臨時廁所 | 座月 | 233
21 | 組合房屋工務所辦公室 | 坪 | 24 |  |  | 含搭建及拆除
22 | 辦公事務設備費 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
23 | 作業人員休憩區 | m2 | 30 |  |  | 清單另詳
24 | 警衛亭 | 座 | 2
25 | 周邊環境維護費 | 月 | 29
26 | 道路修補及維護費 | 式 | 1
27 | 營建廢棄物處理費 | m3 | 2639
28 | 逕流廢水削減計劃製作及外審費 | 式 | 1
29 | 施工計畫製作及外審費用 | 式 | 1
30 | 危險建築物評估報告製作費 | 式 | 1
31 | 交通維持計畫製作 | 式 | 1
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 3 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
32 | 工地清潔維護費 | 月 | 1
33 | 垃圾清運費 | 次 | 29
34 | 外觀及交屋前清潔費 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
35 | 鄰房鑑定費 | 戶 | 164
36 | 鄰房維護修繕費 | 式 | 1 |  |  | 含共構壁貼磁磚
37 | 基地鑑界測量費 | 筆 | 2
38 | 空氣污染防制費 | 式 | 1
39 | 開工申辦及建管勘驗費 | 式 | 1
40 | 使照請領費 | 式 | 1
41 | 電梯門開口防護格柵 | 樘 | 101 |  |  | 含安全扣環
42 | 電梯升降管道防墜網 | 組 | 97
43 | 電梯車廂保護費 | 座 | 4
44 | 石材及磁磚地坪牆面保護費 | m2 | 3367 |  |  | 公設部分
45 | 零星工料費 | 式 | 1
小 計
二 | 基礎工程
1 | 連續壁假設工程
a | 連續壁導溝施工費（深度 2～2.5m） | m | 192 |  |  | ｔ＝70CM
b | 扶壁導溝施工費（深度 2～2.5m） | m | 29 |  |  | ｔ＝70CM
c | 地中壁導溝施工費（深度 2～2.5m） | m | 16 |  |  | ｔ＝70CM
d | 舖面施工費 | m2 | 1385
e | 沉澱池及棄土坑施工費 | 座 | 4
f | 假設工程土方運棄（乾土） | m3 | 1486
g | 假設工程棄土證明（乾土） | m3 | 1486
2 | 連續壁、扶壁及地中壁本體工程
a | 連續壁施工費（0.7m*32m） | m2 | 6144 |  |  | MASGO工法
b | 扶壁施工費（0.7m*29m） | m2 | 841 |  |  | MASGO工法
c | 地中壁空打施工費（0～－21.95m） | m2 | 352 |  |  | ｔ＝70CM
d | 地中壁實打施工費（－21.95～－32m） | m2 | 161 |  |  | ｔ＝70CM
e | 穩定液調製工料費 | m2 | 7498
f | 超音波檢測費 | 單元 | 54
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 4 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
g | 連續壁、扶壁、地中壁劣質混凝土打除（小 怪手機械－人工） | m | 190 |  |  | 不含運棄
h | 邊樑預留筋打出（不含彎出整直） | m | 570 |  |  | 不含運棄
i | 大底地樑預留筋打出（不含彎出整直） | m | 190 |  |  | 不含運棄
j | 邊柱預留筋打出（不含彎出整直） | m | 24 |  |  | 不含運棄
k | 鋼柱預埋鋼箱（含回填碎石及開挖後打石清 理費） | 個 | 2 |  |  | 不含運棄
l | 周邊連續壁開挖面上壁體清洗 | m2 | 2214
m | 一樓板與連續壁冷縫介面防水處理 | m | 190
n | 端鈑打Ｖ型溝切除及防水處理工料費 | m | 501
o | FS板與連續壁冷縫介面防水處理 | m | 190
p | 基地施工解壓井 | 口 | 4 |  |  | 含水位觀測井
q | 洗車台＋沉砂池 | 座 | 1 |  |  | 含運費
r | 連續壁廢泥漿運棄（濕土） | m3 | 7616
s | 連續壁廢泥漿棄土證明（濕土） | m3 | 7616
3 | 連續壁、扶壁及地中壁提供材料
a | 連續壁、扶壁及地中壁用鋼筋 | 噸 | 759 |  |  | 高拉力可焊鋼筋
b | 埋入連續壁內之結構柱及 DOWEL 鋼筋 | 噸 | 54 |  |  | 高拉力可焊鋼筋
c | 正交樑鋼筋續接器 #6 | 組 | 44
d | 正交樑鋼筋續接器 #8 | 組 | 384
e | 正交樑鋼筋續接器 #10 | 組 | 917
f | 正交樑鋼筋續接器 #11 | 組 | 132
g | 2000psi 預拌混凝土 | m3 | 265 |  |  | 地中壁空打
h | 300psi 預拌混凝土 | m3 | 669 |  |  | 導溝舖面池壁用
i | 4000psi 預拌混凝土 | m3 | 5785 |  |  | 連續壁扶壁地中壁 用
4 | 擋土排樁工程
a | 排樁 ∮40CM | m | 846
b | 排樁 ∮60CM | m | 144
c | 排樁壓樑（40*60M） | m | 46.6
d | 排樁壓樑（60*60M） | m | 6.8
e | 洗車台＋沉砂池 | 座 | 1 |  |  | 含運費
f | 擋土排樁廢泥漿運棄（濕土） | m3 | 148
g | 擋土排樁廢泥漿棄土證明（濕土） | m3 | 148
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 5 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
5 | 排樁及壓樑提供材料
a | 3000psi 預拌混凝土 | m3 | 15
b | 3500psi 預拌混凝土 | m3 | 162
c | 高拉力鋼筋 | 噸 | 52
6 | 基地內地質改良
a | 80cm∮地改樁，改良率 12.5％ 空打施工費 ，Ｌ＝0m～－14.5m 共 315 支 | m | 4853
b | 80cm∮地改樁，改良率 12.5％ 實打施工費 ，Ｌ＝－14.5m～－30.5m 共 315 支 | m | 5426
c | 舖面引孔費 | 孔 | 337
d | 80cm∮地改樁試樁（－2.0m～－20.0m） | 支 | 2
e | 鑽心取樣 | 支 | 4
f | 地質改良樁廢泥漿運棄（濕土） | m3 | 1213
g | 地質改良樁廢泥漿棄土證明（濕土） | m3 | 1213
h | 散裝水泥桶租金 | 式 | 1 |  |  | 含來回運費
i | 基地內地改用水泥 | 噸 | 1954
7 | 微型樁工程
a | 鄰房保護微型樁∮15cm＠35cm、Ｌ＝7m | m | 707
b | 微型樁 #10 鋼筋（內勁材） | m | 707
c | 帽樑 | m | 33.7
d | 微型樁用水泥 | 包 | 233
e | 微型樁帽樑用鋼筋 | kg | 460
f | 微型樁帽樑用混凝土 | m3 | 3.5
g | 微型樁廢泥漿運棄（濕土） | m3 | 13
h | 微型樁廢泥漿棄土證明（濕土） | m3 | 13
8 | 安全支撐工程
a | 80cm∮中間柱引孔施工費 L=22m | 支 | 5 |  |  | 填注水泥砂漿 fc'=175kg/cm3
b | 80cm∮共構柱引孔施工費 L=26m | 支 | 12
c | 中間柱 H350*17m | 支 | 5 |  |  | 租期 150 天
d | 共構柱 H350 *20m | 支 | 12 |  |  | 租期 150 天
e | 中間柱切除損耗 L=3.80m | 支 | 5
f | 共構柱切除損耗 L=6.80m | 支 | 12
g | 中間柱共構柱焊止水鈑加皂土條 | 支 | 17
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 6 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
h | 水平支撐第一層 W-H300 S-H300 | m2 | 625 |  |  | 租期 150 天
i | 水平支撐第二層 W-H300 S-H300 | m2 | 625 |  |  | 租期 115 天
j | 水平支撐第三層 W-2H350 S-2H350 | m2 | 625 |  |  | 租期 80 天
k | 水平支撐第四層 W-2H400 S-2H400 | m2 | 625 |  |  | 租期 40 天
l | 同步油壓千斤頂使用費 | 只 | 48
m | 土壓計 | 只 | 8
n | 施工構台舖面（使用共構柱） | m2 | 447 |  |  | 租期 150 天
o | 施工便梯 (構台至最下層支撐面) | 座 | 2
p | 觀測安全步道（含二側欄杆） | m | 192
q | 2.5" 鍍鋅鋼管 GIP 管安全欄杆 | m | 278
r | 安全索 #5特多龍繩立杆＠3m | m | 864
s | 引孔固根廢泥漿運棄（濕土） | m3 | 93
t | 引孔固根廢泥漿棄土證明（濕土） | m3 | 93
9 | 安全支撐工程引孔根固及圍令提供材料
a | fc'=175kg/cm2 水泥砂漿 | m3 | 93 |  |  | 不含工資
a | 水泥 | 包 | 930 |  |  | 不含工資
b | 河砂 | m3 | 54 |  |  | 不含工資
b | 3000Psi預拌混凝土(圍令背填用) | m3 | 40 |  |  | 不含工資
c | 鋼筋 | kg | 2563 |  |  | 不含工資
10 | 安全觀測系統
a | 壁體內傾度儀管 | 處 | 4 |  |  | Ｌ＝32m
b | 壁體內鋼筋應力計（Sister Bar 搭接式） | 處 | 4 |  |  | 每處 2 支
c | 支撐應變計 | 處 | 24 |  |  | 每處 2 支
d | 中間柱隆起桿 | 支 | 1
e | 水位觀測井 | 處 | 2 |  |  | Ｌ＝20m
f | 道路及鄰地沉陷觀測釘 | 支 | 16
g | 鄰房傾斜計 | 處 | 8
h | 監測分析及總結報告 | 月 | 8
小 計
三 | 土方工程
1 | 開挖面舖面及舊基礎破碎 | m3 | 82
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 7 頁共 19頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
2 | 土方開挖及運棄 | m3 | 5283 |  |  | 含面水抽除
3 | 開挖面抽排面水 | 式 | 1
開挖面抽排面水費用若已列入「土方開挖運棄」中，並註記於備註欄內時，本項作業得免列。
4 | 棄土證明 | m3 | 5283
小 計
四 | 結構工程
1 | 放樣工程
a | 結構體放樣（含施工圖繪製） | m2 | 19694
b | 內部放樣 | m2 | 19694
c | 外部放樣 | m2 | 19694
d | 一樓室外區域放樣 | m2 | 640
2 | 鋼管鷹架工程
鷹架工程雖列為假設工程，通常在結構施工時配合搭建，工程估價單通常列於「結構工程」內。
a | 鋼管鷹架（含踏板、內外交叉拉桿、內外中 欄杆、安全母索等） | m2 | 15525 |  |  | 含造型框架柱屋 頂支撐鷹架
b | 先行欄杆扶手 | m2 | 15052 |  |  | 單側施工
c | 防塵帆布網 | m2 | 1964
d | 防塵網 | m2 | 12732
e | 壁拉桿 | 支 | 1204
f | 雙排三角托架（Ｌ＝120cm，每組二支） | 組 | 320 |  |  | 3F、13F
g | 三角托架上舖 4'*8'*五分遮斷板含踢腳板 | m | 471
h | 防落斜鐵屏 | m | 766 |  |  | 5、10、15、20F
i | 層間長條防墜網 | m | 4423 |  |  | W=40cm
j | 施工便梯 | 支 | 354
k | 室內樓梯GIP欄杆扶手 | 層 | 86
室內樓梯GIP欄杆扶手若已發包予「工地安全防護設施」專業場商負責，本項作業得免列。
l | 室內挑空滿堂架 | m3 | 1763
3 | 鋼筋混凝土結構工程
a | 2000psi 預拌混凝土 | m3 | 180 |  |  | 材料
b | 2500psi 預拌混凝土 | m3 | 308 |  |  | 材料
c | 4000psi 預拌混凝土 | m3 | 2143 |  |  | 材料
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 8 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
d | 5000psi 預拌混凝土 | m3 | 13137 |  |  | 材料
e | 5000psi 預拌混凝土 SCC | m3 | 214 |  |  | 材料
f | 混凝土導築 | m3 | 14759 |  |  | 工資
g | 鋼柱 SCC 混凝土導築 | m3 | 214 |  |  | 工資
4 | 鋼筋彎紮組立工程
a | 高拉力鋼筋 #3～#10 | 噸 | 2350 |  |  | 材料
結構施工圖若設計有中拉力、高拉力二種鋼筋時，計算書中應予以分別統計，工程預算單中予以分列
b | 鋼筋彎紮組立工資 | 噸 | 2350 |  |  | 工資
c | 鋼筋剪料圖及檢料單 | 噸 | 2350 |  |  | 工資
5 | 模板工程
a | 普通模板 | m2 | 56597 |  |  | 樑柱牆樓梯及雜項
b | 清水模板 | m2 | 20175 |  |  | 板
c | 模板支撐計劃書 | 式 | 1 |  |  | 必須提出時方列入
6 | 鋼筋續接器工程
a | 柱鋼筋續接器 #7 | 組 | 840
b | 柱鋼筋續接器 #8 | 組 | 1252
c | 柱鋼筋續接器 #10 | 組 | 5551
d | 柱鋼筋續接器 #11 | 組 | 1524
e | 柱鋼筋Ｔ頭錨定 #7 | 組 | 530
f | 柱鋼筋Ｔ頭錨定 #8 | 組 | 584
g | 柱鋼筋Ｔ頭錨定 #10 | 組 | 452
h | 柱鋼筋Ｔ頭錨定 #11 | 組 | 516
7 | 鋼骨工程
a | 繪製施工圖費用 | 噸 | 2031
b | 鋼骨（含材料、加工製造、噴砂塗裝、運輸 及小搬運、工地安裝及電焊費用等） | 噸 | 2031
c | 剪力釘 | 支 | 71020
d | 基礎螺栓埋設 | 組 | 376
e | 高張力螺栓 | 支 | 4838
f | 防爆拉桿 | 組 | 5386
g | 無收縮水泥含施工費 | 式 | 1 |  |  | 0.82m3
h | 3W*1.5mm鋼承鈑施工費 | ㎡ | 8100
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 9 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
i | L220*50*1.5mm 封鈑 | m | 4652
j | 灌漿管套件材料費 | 組 | 111
k | 鋼箱 | 座 | 2
l | 工廠鋼樑開孔施工費 | 式 | 1
m | 廠內焊續接器 | 只 | 7700
8 | 塔式吊車
a | 塔式吊車租金 | 月 | 10
b | 塔式吊車操作手薪資 | 月 | 10
9 | 施工電梯
a | 施工電梯租金 | 月 | 12
b | 施工電梯操作手薪資 | 月 | 12
小 計
五 | 裝修工程
1 | 輕質灌漿牆隔間 ｔ＝8.7cm | m2 | 6356 |  |  | 內部輕隔間牆
2 | 輕質灌漿牆隔間 ｔ＝10.4cm | m2 | 2205 |  |  | 內部輕隔間牆懸掛 器具面
3 | 8.7cm 寬止水墩 | m | 1980
4 | 10.4cm 寬止水墩 | m | 725
如為其他材質之隔間牆，如紅磚牆、空心磚牆、……等，登錄方法及原則同輕隔間牆。
5 | 地坪 1:2 防水水泥砂漿粉光 | m2 | 695 |  |  | 消防水池、雨水滯 留池、電梯及機械 停車機坑
6 | 地坪 1:3 水泥砂漿粉光 | m2 | 52 |  |  | 水箱外側頂（地下 室、屋突）
7 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 30*30cm 止滑地 磚 | m2 | 558 |  |  | 機房（地下室、屋 突）
8 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 30*30cm 止滑浴 室地磚（彈性水泥防水底） | m2 | 1163 |  |  | 店舖及各住戶浴廁 廚房
9 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 60*60cm 拋光石 英地磚 | m2 | 594 |  |  | 店舖、管理員室 、一般事務所
10 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 80*80cm 拋光石 英地磚 | m2 | 8933 |  |  | 管理委員會辦公室 、各戶客餐廳臥室
11 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼拼花石材 | m2 | 21 |  |  | 一樓排煙室
12 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼石材 | m2 | 791 |  |  | 其他各層樓之梯廳 及排煙室
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 10 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
13 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 20*20cm 樓梯止 滑磚 | m2 | 828 |  |  | 樓梯間平台
14 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 20*27cm 樓梯止 滑磚 | m2 | 1052 |  |  | 樓梯間踏步
15 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 10*10cm 車道磚 | m2 | 623 |  |  | 地下室車道
16 | 環氧樹脂止滑地坪 | m2 | 4188 |  |  | 地下室停車空間
17 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 30*30cm 隔熱止 滑地磚（PU 防水層底） | m2 | 591 |  |  | 屋頂平台
18 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 30*30 cm 止滑地 磚（PU 防水層底） | m2 | 128 |  |  | 露台、屋突平台
19 | 地坪 1:3 水泥砂漿底舖貼 15*15cm 止滑地 磚（彈性水泥防水底） | m2 | 953 |  |  | 陽台
20 | 地坪 1:2 防水水泥砂漿底鋪貼 20*20cm 白 磁磚 | m2 | 42 |  |  | 水箱內側（地下室 、屋突）
21 | 塗佈彈性水泥 | m2 | 7805 |  |  | 浴廁、廚房、陽台
22 | 塗佈PU防水層 | m2 | 803 |  |  | 露台、屋頂平台、 屋突平台
23 | 牆面 1:2 防水水泥砂漿粉光 | m2 | 902 |  |  | 消防水池、雨水滯 留池、電梯機坑、 機械停車機坑
24 | 牆面 1:2 防水水泥砂漿粉光刷一底二度水泥 漆 | m2 | 2495 |  |  | 地下室連續壁內牆 面
25 | 牆面 1:3 水泥砂漿粉光刷一底二度水泥漆 | m2 | 7094 |  |  | 地下室機房不臨連 續壁牆面、樓梯間 、屋頂機房
26 | 牆面 1:3 水泥砂漿粉光刷二底二度乳膠漆 | m2 | 7563 |  |  | 管理員室、一般事 務所、店鋪、各住 戶客餐廳臥室
27 | 輕隔間牆面批土刷二底二度乳膠漆 | m2 | 11676 |  |  | 各住戶客餐廳臥室
28 | 牆面 1:3 水泥砂漿底舖貼 30*60cm 高亮釉 壁磚或板岩磚（彈性水泥防水底） | m2 | 2217 |  |  | 店舖及各住戶浴廁 及廚房
29 | 輕隔間牆面舖貼 30*60cm 高亮釉壁磚或板 岩磚（彈性水泥防水底） | m2 | 4566 |  |  | 店舖及各住戶浴廁 及廚房
30 | 牆面 1:3 水泥砂漿底舖貼石材搭配木作裝潢 | m2 | 69 |  |  | 一樓排煙室
31 | 牆面 1:3 水泥砂漿底舖貼石材 | m2 | 2226 |  |  | 其他各層樓之梯廳 及排煙室
32 | 牆面 1:2 防水水泥砂漿底舖貼 20*20cm 白 磁磚 | m2 | 490 |  |  | 水箱內側（地下室 、屋突）
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 11 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
33 | 平頂磨平批水泥刷一底二度水泥漆 | m2 | 4757 |  |  | 地下室門廳以外、 樓梯間、屋突各機 房之板底
34 | 平頂 1:3 水泥砂漿粉光刷一底二度水泥漆 | m2 | 3018 |  |  | 地下室門廳以外、 樓梯間、屋突各機 房之樑側樑底
35 | 平頂磨平批水泥刷二底二度乳膠漆 | m2 | 7089 |  |  | 管理員室、一般事 務所、店舖、各住 戶客餐廳臥室板底
36 | 平頂 1:3 水泥砂漿粉光刷二底二度乳膠漆 | m2 | 2442 |  |  | 管理員室、一般事 務所、店舖、各住 戶客餐廳臥室樑側 樑底
37 | 金屬天花板平頂 | m2 | 1745 |  |  | 店舖及各住戶浴廁 及廚房
38 | 防颱鋁企口天花板平頂 | m2 | 717 |  |  | 陽台
39 | 矽酸鈣板天花平頂刷一底二度水泥漆 | m2 | 93 |  |  | 地下室梯廳、排煙 室
40 | 造型天花板平頂刷一底二度水泥漆 | m2 | 720 |  |  | 地上層各層門廳及 排煙室（一樓除外 ）
41 | 木製窗簾盒 | m | 219
42 | 一樓大廳裝潢 | 式 | 1
如起造人將本「一樓大廳裝潢」作業發包予承造人，並附詳細施工圖，方列入工程估價單中。
43 | H=6cm 木紋 PVC 踢腳 | m | 5939 |  |  | 室內踢腳
44 | H=10cm 油漆踢腳 | m | 1460 |  |  | 樓梯間踢腳
45 | H=10cm 油漆雙腰帶 | m | 1473 |  |  | 地下室停車空間及 車道
46 | 安全梯實木扶手欄杆 | m | 252
47 | 安全梯一樓扶壁扶手 | m | 7
48 | 無障礙樓梯實木扶手 | m | 295
49 | 無障礙樓梯扶壁扶手 | m | 317
50 | 無障礙樓梯梯階兩端警示標誌 | 片 | 114
51 | 外牆 1:3 水泥砂漿底舖貼山型丁掛磚 | m2 | 13022 |  |  | 外牆
52 | 外牆乾式石材 | m2 | 13700 |  |  | 外牆
53 | 外牆鋁包鈑 | m2 | 4583 |  |  | 外牆
54 | 外牆 1:3 水泥砂漿底抿石子 | m2 | 1361 |  |  | 外牆
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 12 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
55 | 鋁門窗砂漿崁樘 | m | 6647
56 | 金屬門砂漿崁樘 | 樘 | 400
57 | 電梯門框砂漿崁樘 | 樘 | 90
58 | 電梯門框石材造型 | 樘 | 90
59 | 電梯車廂內拼花石材地坪 | 座 | 4
60 | 內部門窗框邊打利康收邊（水性） | m | 11515 |  |  | 水泥粉光面
61 | 內部門窗框邊打利康收邊（油性） | m | 3701 |  |  | 貼壁磚面
62 | 外牆門窗框邊施作纖維網防水層 Ｗ＝30cm | m | 7341
63 | 層間施工縫施作纖維網防水層 | m | 4461
64 | 一樓室外地坪彈性水泥防水層 | m2 | 640
65 | 一樓室外地坪水泥粉光貼人行步道磚或地磚 | m2 | 1323
66 | 一樓室外人行道邊路緣石 | m | 182
小 計
六 | 門窗工程
1 | D1 不鏽鋼玻璃大門 500*330 | 樘 | 1
2 | D2 不鏽鋼玻璃大門 200*300 | 樘 | 4
3 | D3 烤漆鋼板門 90*210（F60B） | 樘 | 11
4 | D4 烤漆鋼板門 90*210（F120B） | 樘 | 104
5 | D4a 不銹鋼板門 90*210（F60／30A） | 樘 | 82 |  |  | 加遮煙性能
6 | D5 烤漆鋼板門 150*210（F60／30A） | 樘 | 42 |  |  | 加遮煙性能
7 | D6 烤漆鋼板門 90*210 | 樘 | 2
8 | D7 入口鑄鋁鋼木門 180*220 | 樘 | 76
9 | D8 實木門 90*210 | 樘 | 297
10 | D9 室內廁所門 75*210 | 樘 | 228
11 | D10 三合一通風門 90*210 | 樘 | 76
12 | D13 台電鋼板拉門 180*210 | 樘 | 1
13 | SD1 鐵捲門 550*280 | 樘 | 1
14 | SD2 快速鋁合金捲門 345*347 | 樘 | 1
15 | SD3 快速鋁合金捲門 289*347 | 樘 | 1
16 | SD4 快速鋁合金捲門 405*347 | 樘 | 1
17 | W1 鋁推射＋固定窗 160*140 | 樘 | 38
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 13 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
18 | W2 鋁推射＋固定窗 350*200 | 樘 | 36
19 | W3 鋁推射＋固定窗 131*200 | 樘 | 38
20 | W4 鋁推射＋固定窗 218*200 | 樘 | 38
21 | W5 鋁推射＋固定窗 173*200 | 樘 | 74
22 | W6 鋁推射＋固定窗 181*200 | 樘 | 38
23 | W7 鋁推射＋固定窗 317*140 | 樘 | 38
24 | W8 鋁推射＋固定窗 262*140 | 樘 | 38
25 | W9 鋁推射＋固定窗 220*200 | 樘 | 76
26 | W10 鋁推射窗 75*140 | 樘 | 38
27 | W11 鋁固定窗 130*140 | 樘 | 40
28 | W11a 鋁固定窗 130*140 | 樘 | 44
29 | W12 鋁推射窗 163*160 | 樘 | 46 |  |  | 加排煙窗
30 | W13 鋁橫拉窗 70*80 | 樘 | 38
31 | W14 鋁橫拉窗 100*140 | 樘 | 38
32 | W15 鋁推射＋固定窗 90*200 | 樘 | 112
33 | W17 鋁推射＋固定窗 183*300 | 樘 | 4
34 | W18 鋁推射＋固定窗 215*300 | 樘 | 2
35 | W19 鋁推射＋固定窗 200*300 | 樘 | 2
36 | W20 鋁推射＋固定窗 163*300 | 樘 | 2
37 | W21 鋁推射＋固定窗 146*300 | 樘 | 4
38 | W22 鋁推射＋固定窗 350*300 | 樘 | 2
39 | W23 鋁推射＋固定窗 294*300 | 樘 | 1
40 | W24 鋁百葉窗 436*100 | 樘 | 2
41 | W25 防颱型鋁百葉窗 65*65 | 樘 | 4
42 | W26 防火型鐵百葉窗 65*65 | 樘 | 5
43 | W27 鋁百葉窗 146*100 | 樘 | 1
44 | W28 鋁百葉窗 206*100 | 樘 | 1
45 | DW1R 鋁推射固定窗 90*250+270*200 | 樘 | 76
46 | DW2 鋁橫拉落地窗 140*250 | 樘 | 2
47 | DW3 鋁橫拉落地窗 173*250 | 樘 | 2
48 | DW4 鋁推射固定窗 90*250+260*200 | 樘 | 2
49 | 防水閘門 A 350*90cm | 樘 | 1
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 14 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
50 | 防水閘門 B 410*90cm | 樘 | 1
51 | 8mm 灰色強化玻璃 | 才 | 1436
52 | 10mm 灰色強化玻璃 | 才 | 7659
53 | 6+6A+6mm Low－E 灰色複層強化玻璃 | 才 | 23301
54 | 陽台欄杆 5+5mm 灰色膠合強化玻璃 | 才 | 5360
小 計
七 | 設備工程
1 | 15 人份 24 停電梯 105m／min | 部 | 2 |  |  | 行動不便電梯
2 | 20 人份 21 停電梯 120m／min | 部 | 2 |  |  | 緊急升降電梯
3 | 升降橫移式機械停車位 | 車位 | 16
4 | 棋盤循環式機械停車位 | 車位 | 23 |  |  | 倉儲式
5 | 汽車升降機 | 台 | 1
6 | 機車升降機 | 台 | 1
7 | 汽車迴轉盤 | 台 | 1
8 | 歐式廚具 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
9 | 衛浴設備 | 式 | 1 |  |  | 不含安裝，清單另 詳
歐式廚具及衛浴設備因細目繁多，編入工程估價單中不易，可將計算清單附於本表之後作為附件。
10 | 浴缸邊填崁防水性打矽利康 | 座 | 228
11 | 浴缸砌磚 | 座 | 228
12 | 洗臉台邊填崁防水性打矽利康 | 座 | 266
13 | 乾式安裝馬桶底座邊填崁防水性矽利康 | 座 | 228
14 | 前端給水過濾設備 | 組 | 1
15 | 垃圾冷藏處理設備 | 組 | 1
16 | 管理委員會 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
17 | 圖書館 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
18 | 視聽室 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
19 | 交誼廳 | 式 | 1 |  |  | 清單另詳
20 | 健身房健身器材
a | 專業型電腦跑步機 | 座 | 12
b | 專業型橢圓交叉訓練機 | 座 | 2
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 15 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
c | 電腦斜背式腳踏車 | 座 | 4
d | 電腦直立式腳踏車 | 座 | 4
e | 商用型可調式仰臥起坐椅 | 座 | 4
21 | 迎賓大廳設備： |  |  |  |  | 依據銷售合約
a | 迎賓櫃台 | 座 | 1
b | 會客沙發組 | 套 | 1
c | 主題吊燈、燈光設計、空調設計 | 式 | 1
小 計
八 | 雜項工程
1 | 屋頂平台 5+5mm 灰色膠合強化玻璃不鏽 鋼欄杆 | m | 48 |  |  | H＝150cm
2 | 三樓各戶前陽台 5+5mm 灰色膠合強化玻 璃不鏽鋼欄杆 (82.5+375)*120cm | 座 | 4
3 | 四至二十樓各戶前陽台 5+5mm 灰色膠合 強化玻璃不鏽鋼欄杆 (32.5+876(弧)+32.5)*120cm | 座 | 34
4 | 三至二十樓各戶後陽台不鏽鋼欄杆 (132+183)*120cm | 座 | 38
5 | 三樓東西側露台不鏽鋼欄杆 | m | 19 |  |  | H＝120cm
6 | A1及B1戶後陽台格柵 2F～20F | m2 | 234
7 | 二樓北向出入口露台格柵 980*120cm | m2 | 12
8 | 冷氣隔柵 100*230*60cm | 組 | 78
9 | 女兒牆外鋁管裝飾
a | 15*40*625cm | 支 | 4
b | 5*40*600cm | 支 | 40
c | 5*40*300cm | 支 | 288
10 | 南側出入口格柵雙推門 340*850cm | 樘 | 1
11 | 三樓南側露台欄杆頂裝飾 | 座 | 7
12 | 四樓南側裝飾柱頂裝飾 | 座 | 4
13 | 女兒牆裝飾柱頂裝飾 | 座 | 20
14 | 東西兩側二十樓徽章 230*310cm | 座 | 2
15 | 出入大門造型雨遮 500*195cm | 組 | 2
16 | 不鏽鋼爬梯 H=185cm | 組 | 4 |  |  | 筏基坑
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 16 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
17 | 不鏽鋼爬梯 H=230cm | 組 | 2 |  |  | 地下室水箱內側
18 | 不銹鋼爬梯 H=290cm | 組 | 2 |  |  | 地下室水箱外側
19 | 不鏽鋼爬梯 H=180cm | 組 | 2 |  |  | 屋突中繼水箱內側
20 | 不鏽鋼爬梯 H=225cm | 組 | 2 |  |  | 屋突中繼水箱外側
21 | 不鏽鋼爬梯 H=170cm | 組 | 2 |  |  | 屋突水箱內側
22 | 不鏽鋼爬梯 H=215cm | 組 | 2 |  |  | 屋突水箱外側
23 | 不鏽鋼爬梯H=240cm | 組 | 2 |  |  | 電梯機坑
24 | 屋頂不鏽鋼爬梯爬梯 H＝960cm | 組 | 2 |  |  | 含護籠
25 | 60cm∮ 圓形鑄鐵人孔蓋 | 組 | 4 |  |  | 筏基坑蓋
26 | 60*60cm 方形不鏽鋼人孔蓋 | 組 | 6 |  |  | 水箱蓋
27 | 洗窗機基座 50*50*30cm | 座 | 34
28 | 120cm ∮ 不鏽鋼消防水箱 | 組 | 2
29 | 一樓無障礙坡道 W=90cm、L＝1600cm | 座 | 1
30 | 車道截水溝 | m | 6.5
31 | 殘障坡道扶手 | m | 22
32 | 油漆臨時汽車位 | 車位 | 82
33 | 油漆臨時殘障汽車停車位 | 車位 | 4
34 | 油漆臨時機車位 | 車位 | 130
35 | 油漆臨時殘障機車位 | 車位 | 2
36 | 油漆臨時車道線 | m | 582
37 | 油漆臨時箭頭畫線 | 處 | 37
停車場地坪未施工，準備提出使用執照申請者，停車位先用油漆繪出。
38 | 熱拌膠劃線汽車停車位 | 車位 | 82 |  |  | B1F～B4F
39 | 熱拌膠劃線殘障汽車停車位 | 車位 | 4 |  |  | B1F
40 | 熱拌膠劃線機車停車位 | 車位 | 130 |  |  | B1F
41 | 熱拌膠劃線殘障機車停車位 | 車位 | 2 |  |  | B1F
42 | 熱拌膠車道線畫線 | m | 582
43 | 熱拌膠箭頭畫線 | 處 | 37
44 | 立柱防撞條 | 支 | 70
45 | 車輪擋 | 組 | 82
46 | 出車警示燈 | 組 | 1
47 | 出車紅綠燈 | 組 | 1
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 17 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
48 | 車道紅綠燈 | 組 | 17
49 | 圓凸鏡 | 組 | 20
50 | 柵欄機 | 組 | 1
51 | 高度限制及告示牌 | 組 | 1
52 | 起承監告示牌 | 組 | 1
53 | 建築物名稱標示（字體大小：30×30cm） | 字 | 8
54 | 獎勵停車告示設備 | 組 | 1
55 | 開放空間告示牌 | 組 | 1
56 | 集中式不鏽鋼信箱 | 組 | 2 |  |  | 各39 戶
57 | 單獨式不鏽鋼信箱 | 個 | 6 |  |  | 店舖用
58 | 手搖昇降式晾衣架 | 組 | 78
59 | 廚房金屬排煙管罩 | 組 | 78
60 | 浴廁當層排放系統排氣罩 | 組 | 234
61 | 後陽台金屬熱水器排氣出口 | 組 | 78
62 | 鋁企口平頂天花檢修孔 45×45cm | 個 | 148 |  |  | 前後陽台
63 | 鋁企口平頂天花檢修孔 60×60cm | 個 | 226 |  |  | 浴廁
64 | 鋁企口平頂天花檢修孔 100×100cm | 個 | 74 |  |  | 廚房
65 | 後陽台洗衣槽 | 組 | 78
66 | 瓦斯外管油漆 | 戶 | 78
67 | 一字形淋浴拉門 Ｌ＝150cm | 組 | 36
68 | 一字形淋浴拉門 Ｌ＝160cm | 組 | 110
69 | 一字形淋浴拉門 Ｌ＝170cm | 組 | 76
70 | 石材門檻 Ｌ＝75cm | 支 | 228
71 | 汰金屬字大門門牌標示 | 組 | 2 |  |  | 1F 南北側大門外
72 | 壓克力各戶門牌標示 | 組 | 78
73 | 壓克力梯廳樓層告示牌 | 組 | 54
74 | 壓克力樓梯樓層告示牌 | 組 | 86
75 | 2"∮PVC 透氣管 | m | 82
76 | 4"∮PVC 溢排管 | m | 18
77 | 4"∮PVC 連通管 | m | 92
78 | 3"∮屋頂高腰落水罩 | 組 | 58
79 | 3"∮平頭落水頭 | 組 | 152
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 18 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
| 小 計 |  |  |  | 0
九 | 景觀工程
1 | 集水井 70*70cm | 座 | 5
2 | 基地內排水暗溝 | m | 147 |  |  | Ｗ＝30cm
3 | 百歲磚圍牆 | m | 52 |  |  | H＝240cm
4 | 地面花台 300*300*90cm | 座 | 4
5 | 地面花台 690*300*90cm | 座 | 2
6 | 屋頂花台 730*120*120cm | 座 | 2
7 | 屋頂花台 680*80*120cm | 座 | 2
8 | 屋頂花台 420*320*120cm | 座 | 2
9 | 屋頂花台 270*90*120cm | 座 | 2
10 | 公共庭園 | m2 | 76
11 | 鍛造鐵雕花大門 180*180cm | 樘 | 1
12 | 景觀水池 361*415*90cm | 座 | 1
13 | 雕塑 | 座 | 1
14 | 庭園內路緣石 | m | 79
15 | 專用出入口緩衝空間 | m2 | 87
16 | 自行車停車場 | m2 | 22 |  |  | 計 19 車位
17 | 戶外運動場 | m2 | 160
18 | 一樓綠化植栽
a | 楓香 ∮＝15～20cm、H＝3.2～4.5m、 W＝1.5～2.5m | 株 | 24
b | 山櫻花 ∮＝10～15cm、H＝3.0～3.5m、 W＝1.5～2.5m | 株 | 5
c | 苦楝 ∮＝12cm、H＝3.2～4.5m、 W＝2.0～2.5m | 株 | 3
d | 皋月杜鵑 H35W15 | m2 | 13
e | 月橘 H60W40 | m2 | 34
f | 六月雪 H30W20 | m2 | 42
g | 台北草 | m2 | 114
20 | 屋頂層綠化植栽
a | 楓香 ∮＝15～20cm、H＝3.2～4.5m、 W＝1.5～2.5m | 株 | 8
工 程 估 價 單
業 主：○○建設股份有限公司
工程名稱：○○○○新建工程 |  |  |  |  | 第 19 頁共 19 頁
項次 | 作業項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
b | 山櫻花 ∮＝10～15cm、H＝3.0～3.5m W＝1.5～2.5m | 株 | 10
c | 苦楝 ∮＝12cm、H＝3.2～4.5m、 W＝2.0～2.5m | 株 | 2
d | 刺槐 ∮＝10～15cm、H＝3.0～3.5m、 W＝1.5～2.5m | 株 | 6
e | 皋月杜鵑 H35W15 | m2 | 22
f | 月橘 H60W40 | m2 | 5
g | 六月雪 H30W20 | m2 | 33
h | 台北草 | m2 | 54
小 計